«Приложение 1

к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»»

Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии

Купля - продажа электроэнергии на оптовом рынке

Производители, не участники оптового рынка

ПОСТАВЩИКИ: Гарантирующий поставщик, энергосбытовая компания

Сетевые организации

Потребители

Приложение 2

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Структурная схема сетей 110кВ города Донецка

Приложение 3

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Расположение ПС 110/35/10/6 кВ на территории города Донецка с условным обозначением районов электроснабжения каждой ПС в нормальном режиме

Приложение 4 к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Структура системы теплоснабжения города Донецка

| № п/п | Структура теплоснабжения, теплоснабжающая организация, наименование теплоисточника, адрес | Вид топ-лива | Расход топлива |  | Установлен-ная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  | Отаплива-емая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив-ный т.у.т/год | Фактичес-кий т.у.т/год |  |  | всего | отопление | ГВС |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Централизованное теплоснабжение ДРТС ООО «ДТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1, расположенная по адресу: город Донецк, переулок Победы, 15 |  | газ | 60,44 | 67,00 | 0,326 | 0,198 | 436,38 | 436,38 |  | - |  | 2609,60 |
| 2. | Котельная микрорайона 3, расположенная по адресу: город Донецк, улица Стадионная,99а |  | газ | 6076,43 | 6101 | 30 | 24,067 | 29207,51 | 24501,69 |  | 4705,82 |  | 156615,64 |
| 3. | Котельная «Стадионная», расположенная по адресу: город Донецк, улица Краснова, 11а |  | газ | 1992,88 | 2350,73 | 13 | 6,532 | 9637,52 | 8822,74 |  | 814,78 |  | 61932,89 |
| 4. | Котельная № 4, расположенная по адресу: город Донецк, улица Ульянова,9а |  | газ | 257,35 | 427,01 | 2,53 | 0,718 | 1293,32 | 1293,32 |  | - |  | 13677,51 |
| 5. | Котельная по улице Королева, расположенная по адресу: город Донецк. улица Королева,12б |  | газ | 1214,73 | 1191,91 | 7,516 | 4,505 | 6094,36 | 5443,29 |  | 651,07 |  | 34432,05 |
| 6. | Котельная «ВГСЧ», расположенная по адресу: город Донецк, квартал ВГСЧ, № 1б, строение 1 |  | газ | 71,56 | 78,15 | 0,35 | 0,199 | 357,41 | 357,41 |  | - |  | 2413,4 |
| 7. | Котельная квартала 16, расположенная по адресу: город Донецк, улица К.Маркса, 29 |  | газ | 1431,69 | 1521,65 | 9,612 | 5,193 | 7291,34 | 7058,93 |  | 232,41 |  | 54213,52 |
| 8. | Котельная Государственной налоговой инспекции, расположенная по адресу: город Донецк, улица Гагарина, 9а |  | газ | 30,26 | 33,25 | 0,16 | 0,11 | 159,4 | 159,4 |  | - |  | 1250,51 |
| 9. | Котельная «Богураевская», расположенная по адресу: город Донецк, улица Горького, 79 |  | газ | 127,92 | 149,35 | 0,49 | 0,435 | 703,04 | 703,04 |  | - |  | 2148,3 |
| 10. | Котельная квартала 12, расположенная по адресу: город Донецк, квартал 12 участок 27, |  | газ | 4141,84 | 3800,64 | 22,32 | 15,084 | 22284,36 | 22284,36 |  | - |  | 133800,11 |
| 11. | Котельная поликлиники, расположенная по адресу: город Донецк, переулок Чапаева, 1а |  | газ | 69,88 | 62,27 | 0,765 | 0,227 | 431,17 | 431,17 |  | - |  | 1469,0 |
| ИТОГО : |  |  |  | 16527,31 | 15891,31 | 87,072 | 57,269 | 77895,81 | 71491,73 |  | 6404,08 |  | 464562,53 |
| 2. Теплоснабжение учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Котельная дома культуры «Гундоровский», расположенная по адресу: город Донецк, улица Братьев Дорошевых, 23 «А» | уголь |  | 71,7 | 46,3 | 0,204 | 0,181 | 259,2 | 259,2 | - |  |  | 598,5 |
| 13. | Котельная клуба «Станичный», расположенная по адресу: город Донецк, улица Мичурина,75 | уголь |  | 16,0 | 10,3 | 0,102 | 0,061 | 57,8 | 57,8 | - |  |  | 204,2 |
| 14. | Котельная муниципального бюджетного образовательное учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г.Донецка Ростовской области» расположенная по адресу: город Донецк, переулок Щербакова,9 | газ |  | 29,1 | 29,1 | 10,94 | 10,94 | 0,20 | 0,20 | - |  |  | 1200,00 |
|  | ИТОГО : |  |  | 116,8 | 85,7 | 11,246 | 11,182 | 317,2 | 317,2 | - |  |  | 2002,7 |
| 3. Теплоснабжение учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Котельная муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени Гриши Акулова муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк улица Советская, 51 | газ |  | 40,69 | 35,26 | 0,172 | 0,139 | 299,72 | 299,72 | - |  |  | 2395,4 |
| 16. | Котельная муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Василия Цветкова муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк, улица Обогатителей, 25 | газ |  | 41,821 | 36,24 | 0,172 | 0,171 | 308,01 | 308,01 | - |  |  | 1673,4 |
| 17. | Котельная муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 имени Юрия Усачева муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк, улица Шевченко, 6 | газ |  | 33,893 | 29,37 | 0,129 | 0,119 | 249,64 | 249,64 | - |  |  | 1844,8 |
| 18. | Котельная муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк, улица Братьев Дорошевых | газ |  | 20,809 | 18,032 | 0,129 | 0,087 | 153,27 | 153,27 | - |  |  | 583,7 |
| 19. | Котельная муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14, расположенная по адресу: город Донецк, улица Некрасова, 27а | газ |  | 36,398 | 31,541 | 0,172 | 0,169 | 268,087 | 173,896 | - |  |  | 1773,9 |
| 20. | Котельная муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад№ 11 муниципального образования «Город Донецк», расположенная по адресу: город Донецк, микрорайон 3, 41 | газ |  | 68,086 | 54,238 | 0,594 | 0,511 | 377,3 | 332,0 | 45,3 |  |  | 5144,9 |
|  | ИТОГО : |  |  | 241,697 | 204,681 | 1,368 | 1,196 | 1656,027 | 1516,536 | 45,3 |  |  | 13416,1 |
| 4. Теплоснабжение учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Котельная государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области«Донецкая специальная школа – интернат», расположенная по адресу: город Донецк, улица Некрасова, 1 | газ |  | 178,9 | 103,9 | 0,26 | 0,556 | 795,3 | 795,3 | - |  |  | 2607,8 |
| 22. | Котельная государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Донецкий центр помощи детям», расположенной по адресу: город Донецк улица Карбышева, 32 | газ |  | 129,0 | 129,0 | 0,36 | 0,332 | 570,0 | 570,0 | - |  |  | 1984,8 |
| 23. | Котельная государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», расположенный по адресу: город Донецк переулок Госпитальный,1 | уголь |  | 127,0 | 111,0 | 0,320 | 0,29 | 492,4 | 492,4 | - |  |  | 854,2 |
|  | ИТОГО : |  |  | 434,9 | 343,9 | 0,94 | 1,178 | 1857,7 | 1857,7 | - |  |  | 5446,8 |
| 5. Котельные промышленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Котельная общества с ограниченной ответственностью «Донецкая Мануфактура М», расположенная по адресу: город Донецк улица Ленина,29 | газ |  | 4960,2 | 16,0 | 10,332 | 36941,2 | 9735,5 | 27205,7 | - |  |  | 50997 |

Приложение  5

к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Структура централизованного водоснабжения города Донецка

Насосная станция 2-го подъема

Резервуары (2шт.*V (500м3))=1000м3

Малокаменское водозаборное сооружение

Всего: 11 скважин

Пос. Верхняя и Нижняя Ореховка (200м3\сутки)

D=500мм                                                                                                                           D=300мм

Насосная станция 3-го микрорайона

Резервуары (2шт.*V (3000м3))=6000м3

1-я очередь  - 5 скважин

Производительность – 8045 м3\сутки

Пос. ГундоровскийD=300мм

2-я очередь – 6 скважин

Производительность – 9655м3\сутки

Пос. Новая Ореховка(100м3\сутки)

D=300мм

3-й микрорайон (4400м3\сутки)

D=500мм                                                                    квартал    Королева                                                                                                     Ул. Рубежная

Центр города  (от развилки до Трудовых резервов)                                                                                                                ДСМ

Дон ВКЮг

пос. Комиссаровка

Насосная станция ДММ

Резервуары (2шт.*V(2000м3))=4000м3

Центр города (от Трудовых резервов до Станционной)

Насосная станция площадки 300м3 резервуаров

Резервуары (3шт.*V (2000м3))=6000м3

D=500мм

12квартал

Пос. Брылевка (535м3\сутки)

Насосная 12 квартала

Резервуары (2шт.*V(500м3))=1000м3

D=400мм

D=300мм                                                                                                                                                         Интер Дон;  КотельнаяПромузла

D=300мм

Квартал 16

D=200мм

Насосная станция 16 квартала

Резервуары (1шт.*V (1000м3)+ 1шт.*V(500м3))=1500м3

Квартал 15,15а

D=300мм

Насосная станция 500м3

Резервуары (2шт.*V (500м3))=1000м3

Пос. шхты №20

Пос. Шевыревка, Ильинка

D=200мм

Насосная станция пос.Северо-Изваринский

Резервуары (2шт.*V (500м3))=1000м3

D=200мм

пос.20-ка              ЦОФ

Пос. Западный  (основной D=150мм)

Пос. Девятка

Пос. Аварийный

Пос. Северо- Изваринский

Приложение 6 к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

# Основные электротехнические характеристики и месторасположение водозаборных скважин МУП «Исток»

| # № # п/п | # Наименование скважины и место ее расположения | # Параметры насосного оборудования |  |  |  | # Наличие прибора учета расхода электроэнергии и его тип | # Наличие частотного регулирования | # Годовой расход электроэнергии тыс.кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Тип насоса | # Мощность электро-двигателейдвигате-лей насосов, кВт | # Номиналь-ный расход, # м³/час | # Номиналь-ное рабочее давление, м |  |  |  |

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Насосная скважина № 1а, переулок Лесной,33 | # Grundfos SP77-9 | # 30,0 | # 77 | # 111 | # Нет | # Нет | # 75,92 |
| # 2. | # Насосная скважина № 1, переулок Лесной,33 | # ЭЦВ 10-63-110 | # 32,0 | # 63 | # 110 | # Нет | # Нет | # 49,71 |
| # 3. | # Насосная скважина № 2, переулок Лесной,33 | # Grundfos SP77-9 | # 30,0 | # 77 | # 111 | # Нет | # Нет | # 214,38 |
| # 4. | # Насосная скважина № 3, переулок Лесной,33 | ЭЦВ 10 | # 32,0 | # 63 | # 110 | # Нет | # нет | # 68,89 |
| # 5. | # Насосная скважина № 4, переулок Лесной,33 | ЭЦВ 10 | # 32,0 | # 63 | # 110 | # нет | # Нет | # 251,6 |
| # 6. | # Насосная скважина № 5, переулок # Лесной,33 | ЭЦВ 10 | # 32,0 | # 63 | # 110 | # Нет | # Нет | # 137,72 |
| # 7. | # Насосная скважина № 6, переулок Лесной,33 | # Grundfos SP77-9 | # 30,0 | # 77 | # 111 | # Нет | # Нет | # 148,64 |
| # 8. | # Насосная скважина № 6а, переулок Лесной,33 | # ЭЦВ 10 | # 32,0 | # 63 | # 110 | # Нет | # Нет | # 212,4 |
| # 9. | # Насосная скважина № 7, переулок Лесной,33 | # ЭЦВ 10 | # 32,0 | # 63 | # 110 | # Нет | # Нет | # 235,61 |
| # 10. | # Насосная скважина № 8, переулок Лесной,33 | Grundfos SP77 | # 30,0 | # 77 | # 111 | # Нет | # нет | # 112,16 |
| # 11. | # Насосная скважина № 9, переулок Лесной,33 | Grundfos SP77 | # 30,0 | # 77 | # 111 | # Нет | # Нет | # 134,0 |

Приложение 7 к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Показатели прогнозируемого  спроса для системы электроснабжения города Донецка

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Величина присоединенной нагрузки | МВА | 28,96 | 29,73 | 30,4 | 31,13 | 33,64 | 33,97 | 34,65 | 35,02 | 35,72 | 36,41 | 37,14 37,83 38,55 39,26 39,94 39,72 |
| 2. | Общий объем реализации | млн. кВт/ч | 79,993 | 69,485 | 73,211 | 74,451 | 74,967 | 75,415 | 76,015 | 76,544 | 77,415 | 78,581 | 79,212 79,841 80,474 81,102 81,731 81,320 |
| 2.1 | Население |  | 19,584 | 17,244 | 18,412 | 18,256 | 18,481 | 17,964 | 18,572 | 19,362 | 19,179 | 18,982 | 19,012 19,042 19,072 19,102 19,132 19,120 |
| 2.2 | Организации бюджетной сферы |  | 9,710 | 8,715 | 9,452 | 9,754 | 9,684 | 10,214 | 9,852 | 9,685 | 10,015 | 9,913 | 10,345 10,777 11,212 11,647 12,082 12,048 |
| 2.3 | Промышлен-ность и прочие |  | 50,141 | 50,988 | 44,942 | 46,082 | 46,591 | 46,954 | 47,347 | 46,936 | 47,857 | 49,328 | 49,678 50,028 50,378 50,728 51,078 51,036 |

Приложение 8 к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Показатели прогнозируемого спроса для системы газоснабжения города Донецка

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Общий объем реализуемого природного газа, в том числе: | млн.м³/ год | 41,984 | 43,776 | 28,541 | 44,100 | 45,860 | 47,690 | 49,600 | 43,730 | 43,190 | 43,11 | 43,07 43,03 43,00 42,97 42,93 42,90 |
| 1.1 | население |  | 19,134 | 19,381 | 12,656 | 19,100 | 19,880 | 20,650 | 21,480 | 20,46 | 18,720 | 18,79 | 18,75 18,73 18,74 18,78 18,71 18,63 |
| 1.2 | промышленность и прочие потребители |  | 22,85 | 24,395 | 15,885 | 25,000 | 26,000 | 27,040 | 28,120 | 23,00 | 24,20 | 24,05 | 24,10 24,03 24,08 24,06 23,95 23,90 |
| 2. | Максимальная фактическая производительность ГРС | тыс.м³/ час | Сведения Линейно-производственного управления магистральных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9 к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Показатели прогнозируемого спроса для системы теплоснабжения города Донецка

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Потребление тепловой энергии | Гкал/ год | 79965,54 | 81496,1 | 82773,1 | 81322,0 | 83365,6 | 83365,6 | 84310,9 | 90658,0 | 89966,0 | 89686,0 | 89,680 89,643 89,650 89,644 89,640 89,655 |

Приложение 10 к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Показатели прогнозируемого спроса для системы теплоснабжения города Донецка по группам потребителей

| № п/п | Группа потребителей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Прирост тепловой нагрузки | Гкал/год | - | - | - | - | 1,400018 | - | 0,511800 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 0,1300 0,1211 0,1400 0,1380 0,1500 |
| 2. | Общая присоединенная нагрузка | Гкал/год | 60,7899 | 60,7899 | 60,7899 | 60,7899 | 62,1999 | 62,1999 | 62,7117 | 62,8617 | 62,8617 | 62,8617 | 62,861 62,711 62,789 60,789 62,861 61,772 |

Приложение 11 к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Показатели прогнозируемого спроса для системы водоснабжения города Донецка

| № п\п | Показатели производст-венной деятельности | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.м3 | 2786,7 | 2650,9 | 2069,07 | 2057,83 | 2437,43 | 2600,00 | 2660,6,00 | 2660,60 | 2660,60 | 2660,60 | 2660,60 2043,2 2570,0 2640,0 2480,0 2621,1 |
| 2. | Объем воды используемый на собственные нужды | тыс.м3 | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - - - - - - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 2786,7 | 2495,42 | 2069,07 | 2145,43 | 2437,43 | 2600,00 | 2660,6,00 | 2660,60 | 2660,60 | 2660,60 | 2660,60 2468,0 2570,0 2610,0 2700,0 2710,0 2710,0 |
| 5. | Объем потерь | тыс.м3 | 1173,7 | 899,05 | 458,26 | 455,83 | 747,83 | 618,4 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 643,0 513,0 614,0 440,0 518,0 420,0 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 42,12 | 36,03 | 22,15 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 28,0 31,0 29,3 26,0 27,7 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг в том числе по потребителям: | тыс.м3 | 1613,0 | 1596,37 | 1610,81 | 1602,81 | 1689,6 | 1981,6 | 2363,8 | 2363,8 | 2363,8 | 2363,8 | 2363,8 2140,0 2214,0 2320,0 2420,0 2080,0 |
| 7.1 | населению | тыс.м3 | 1204,9 | 1181,6 | 1200,54 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 | 1188,7 1200,1 1140,2 1158,3 1210,0 1210,0 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс.м3 | 126,4 | 127,8 | 131,37 | 139,6 | 126,3 | 126,3 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 128,0 130,1 132,0 129,3 130,1 |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс.м3 | 281,7 | 287,0 | 278,9 | 273,7 | 374,6 | 666,6 | 770,7 | 770,7 | 770,7 | 770,7 | 770,7 380,5 420,6 510,3 440,8 630,0 |
| 8. | Неучтенные расходы, всего | тыс.м3 | 1173,7 | 1054,57 | 458,26 | 455,83 | 747,83 | 618,4 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 420,0 654,0 398,0 415,0 380,0 |
| 8.1 | в т.ч. потери | % | 42,1 | 39,78 | 22,15 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 20,0 24,8 25,3 21,7 21,7 |
| 9. | Уровень реализации услуг (к подаче в сеть) | % | 57,9 | 60,22 | 77,85 | 77,9 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 79,8 78,4 80,5 81,3 82,0 |

Приложение 12 к программе  комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Показатели прогнозируемого спроса для системы водоотведения города Донецка

| № п\п | Показатели производствен-ной деятельности | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс.м3 | 2054,5 | 1910,2 | 1349,2 | 1353,7 | 1441,3 | 1733,3 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 1620,0 1670,3 1680,1 1680,1 1680,1 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс.м3 | 2054,5 | 1910,2 | 1349,2 | 1353,7 | 1441,3 | 1733,3 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 1431,0 1512,0 1482,0 1478,3 1533,0 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс.м3 | 1242,2 | 1341,7 | 1349,2 | 1353,7 | 1441,3 | 1733,3 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 1480,0 1430,0 1433,0 1511,0 1521,0 |

Приложение 13 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Показатели прогнозируемого спроса для систем обращения с отходами города Донецка

| № п\п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Объем реализации услуг , в т.ч по потребителям | тыс.м3 | 1353,7 | 1441,3 | 1733,3 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 1820,0 1850,0 1830,0 1870,0 1870,0 |
| 2. |  | тыс.т | 1353,7 | 1441,3 | 1733,3 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 | 1793,9 1820,0 1850,0 1830,0 1870,0 1870,0 |

Приложение 14 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Критерии доступности коммунальных услуг для населения города Донецка

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доля получателей субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в общей численности населения (семей) | % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2028 2028 2029 2030 |
|  |  |  | 23,8 | 23,9 | 25,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 24,2 24,3 24,8 24,8 24,8 |
| 2. | Доля малоимущих граждан, получателей субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг от общего числа получателей субсидий | % | 35,0 | 43,5 | 42,7 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 44,3 45,6 45,8 45,8 45,8 |

Приложение 15 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Донецка

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Площадь жилищного фонда города Донецка на начало периода, | тыс.кв.м | 1047,4 |  | 1051,2 |  | 1047,6 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 968,7 | 1040,1 1031,2 998,2 1010,1 943,1 1015,1 |
| 2. | Площадь вводимого построенного жилищного фонда в Донецке, в том числе: | тыс. кв.м, | 10,4 |  | 15,6 |  | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 |
| 2.1 | многоквартир-ные дома | тыс. кв.м. | 0,2 |  | 0,2 |  | 2,4 | - | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 |
| 2.2 | индивидуальные жилые дома | тыс. кв.м. | 15,4 |  | 15,4 |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 3,8 4,1 4,5 4,5 4,5 |
| 3. | Площадь жилищного фонда Донецка, предназначенного под снос | тыс. кв.м. | 6,6 |  | 4,7 |  | - | 1,5 | 3,7 | - | - | - | - | 5,6 | - | 5,1 - 2,6 - 3,5 3,7 |
| 4. | Площадь жилищного фонда, Донецка предназначенного для капитального ремонта | тыс. кв.м | 6,4 |  | - |  | 9,8 | 15,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 |
| 5. | Площадь жилищного фонда, Донецка, включая индивидуальные жилые застройки | тыс. кв.м |  | 2438,0 |  | 2438,0 | 2438,0 | 2438,0 | 2446,0 | 2454,0 | 2462,0 | 2470,0 | 2478,0 | 2486,0 | 2494,0 | 2502,0 2543,0 2543,0 2548,0 2550,0 2550,0 |

Приложение 16 к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального  образования «Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Целевые показатели развития системы электроснабжения

| № | Группа показателей | Наименование показателя | Единица измере-ния | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 20292030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доступность товаров и услуг для потребителей | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 |
|  |  | доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 |
|  |  | удельное электропотребление | кВт*ч/чел | 579 | 581 | 583 | 582 | 588 | 590 | 590 | 592 | 580 | 581 | 583 581 585 581 581 581 |
|  |  | индекс нового строительства* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Спрос на коммунальные ресурсы | общий объем реализации электроэнергии абонентам | млн. кВт*ч | 79,99 | 69,48 | 69,74 | 72,45 | 74,96 | 75,41 | 76,01 | 76,54 | 77,41 | 78,58 | 79,21 80,33 80,32 80,31 81,00 81,00 |
|  |  | величина новых присоединяемых нагрузок | МВТ | 0,94 | 0,77 | 0,67 | 0,73 | 2,51 | 0,33 | 0,68 | 0,37 | 0,7 | 0,69 | 0,73 0,78 0,53 0,64 0,71 0,71 |

Приложение 17 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Целевые показатели развития систем газоснабжения

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателей | Единица измере-ния | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доступность товаров и услуг для потребителей | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 68,6 | 73,3 | 76,0 | 77,1 | 78,3 | 79,8 | 81,2 | 81,2 | 85,0 | 85,0 | 85,0 86,3 87,1 87,9 88,4 88,4 |
| 2. |  | удельное газопотребле-ние природного газа абонентам | м3/чел | 341,19 | 364,60 | 348,20 | 333,80 | 319,40 | 311,20 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 342,0 324,2 331,0 331,0 331,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Спрос на коммуналь-ные ресурсы | общий объем реализации | млн.куб.м | 41,8 | 43,2 | 44,3 | 45,2 | 46,1 | 46,95 | 47,75 | 48,45 | 49,15 | 49,85 | 50,55 49,33 48,21 49,45 50,15 50,15 |
| 4. |  | величина новых присоединяемых нагрузок | тыс.куб.м/час | 1,86 | 1,16 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 |
| 5. | Показатели эффектив-ности производства и транспорти-ровки ресурсов | собственные нужды | % | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 |
| 6. | Надежность (беспере-бойность) снабжения потребителей услугами | аварийность систем коммунальнойинфрастуктуры | ед./км | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 |
| 7. | Показатели качества поставляемого ресурса | суммарная установленная мощность грс | тыс.кубм/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 60 60 60 60 60 |
|  |  | суммарный резерв/дефицит мощности грс | % | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 |
| 8. | Сбалансиро-ванность системы коммуналь- ной инфраструк-туры | максимальная фактическая производительность грс | тыс.кубм/час | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 57,344 57,344 57,344 57,344 57,344 |
|  |  | обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартир-ных домах | % | 73,5 | 75,1 | 75,9 | 77,0 | 79,2 | 80,5 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 84,1 | 84,1 84,6 84,8 85,0 85,0 85,0 |
| 9. | Уровень газификации природным газом г. Донецк |  | % | 78,32 | 79,07 | 80,4 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,1 | 86,2 | 87,3 | 88,3 | 78,3 78,5 79,0 80,0 80,1 80,1 |

Приложение 18 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Целевые показатели развития системы теплоснабжения

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателей | Еди-ницаизме-рения | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доступность товаров и услуг для потреби-телей | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструкту-ре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 |
| 2. | Спрос на коммуналь-ные ресурсы | общий объем реализации тепловой энергии абонентам | тыс. Гкал | 79,965 | 81,496 | 82,773 | 81,322 | 83,366 | 83,366 | 84,311 | 84,568 | 84,568 | 84,568 | 83,425 81,542 83,256 84,212 84,212 84,212 |
| 3. |  | величина новых присоединяе-мых нагрузок | Гкал/ч | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 62,20 | 62,20 | 62,71 | 62,86 | 62,86 | 62,86 | 62,86 61,42 61,58 61,74 61,54 61,54 |
| 4. | Показатели эффектив- ностипроиз-водства и транспорти-ровки ресурсов | выработка тепловой энергии, в том числе: | тыс. Гкал | 108,28 | 107,46 | 108,91 | 107,00 | 109,67 | 109,67 | 110,93 | 110,93 | 110,935 | 110,93 | 110,93 110,81 110,85 110,84 110,84 110,85 |
| 5. |  | удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, в том числе: | кг.у.т./Гкал | 158,76 | 161,02 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 |
| 6. |  | собственные нужды (в % от выработки), в том числе: | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 |
| 7. |  | уровень потерь в сети (в % от отпуска) | % | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 25 24 25 25 25 |
| 8. |  | коэффициент потерь | Гкал/км | 391,94 | 360,3 | 362,6 | 356,3 | 365,06 | 365,08 | 369,4 | 369,4 | 369,4 | 369,4 | 369,4 365,06 365,07 366,8 370,1 370,1 |
| 9. | Надежность (бесперебой-ность) снабжения потребите-лей услугами | аварийность систем коммунальной инфраструкту--ры | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. |  | общий средний износ сетей | % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 63 63 63 63 63 |
| 11. | Показатели качества поставляе-мого ресурса | резерв/дефицит мощности источников теплоснабже-ния | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 70,6 | 70,6 | 71,16 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 70,51 70,26 70,42 70,44 70,44 |
| 12. | Сбалансиро-ванность системы коммуналь-ной инфраструк- туры | обеспечен-ность потребления товаров и услуг приборами учета в бюджетной сфере | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 |
| 13. |  | обеспечен-ность потребления товаров и услуг приборами учета в многоквартир-ных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 |
| 14. |  | уровень загрузки производствен-ных мощностей (средний за отопительный период) | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 70,6 | 70,6 | 71,16 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 70,63 701,3 70,85 70,85 70,65 |

Приложение 19 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Группа показателей | Наименование | Ед. изм. | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Доступность товаров и услуг для потребите-лей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 84 86 88 88 88 |
| 2. |  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  | Удельное водопотребление | куб.м./чел. | 37,253 | 39,857 | 40,709 | 41,708 | 42,271 | 44,468 | 44,468 | 44,468 | 44,468 | 44,468 | 44,468 44,321 44,210 44,350 44,350 44,350 |
| 4. |  | Индекс нового строительства | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Спрос на коммунальные услуги | Общий объем реализации воды абонентам | тыс.м.3 | 1613,00 | 1596,37 | 1601,81 | 1602,81 | 1689,60 | 1981,60 | 2363,80 | 2363,80 | 2363,80 | 2363,80 | 2363,80 2128,65 2214,32 2314,12 2110,85 2115,12 |
| 6. |  | Величина новых загрузок присоединяемых в перспективе | тыс.м.3 | - | - | - | - | 87,6 | 292 | - | - | - | - | - |
| 7. | Показатели эффектив-ности производства и транспорти-ровки ресурсов | Общий объем водозабора | тыс.м.3 | 2786,70 | 2495,42 | 2069,07 | 2145,13 | 2437,40 | 2600,00 | 2660,60 | 2660,60 | 2660,60 | 2660,60 | 2660,60 2480,10 2541,82 2465,36 2490,25 2550,51 |
| 8. |  | Собственные нужды | тыс.м.3 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 |
| 9. |  | Уровень потерь в сети | тыс.м.3 | 1173,70 | 899,05 | 458,26 | 455,83 | 747,83 | 618,40 | 296,80 | 296,80 | 296,80 | 296,80 | 296,80 448,3 450,8 512,6 357,54 590,25 |
| 10. |  | Удельные расходы электроэнергии | кВт.ч/м.3 | 2,403 | 2,394 | 2,384 | 2,375 | 2,366 | 2,284 | 2,2847 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | 2,284 2,340 2,345 2,380 2,356 2,366 |
| 11. |  | Коэффициент потерь | % | 43,23 | 41,85 | 40,47 | 39,09 | 38,52 | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 37,69 |
| 12. | Надежность (бесперебой-ность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,10 4,10 4,15 4,20 4,45 4,45 |
| 13. |  | Общий средний износ сетей | % | 98,65 | 98,77 | 98,78 | 98,79 | 99,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 |
| 14. |  | Доля проб воды в местах водозабора, соответствую-щая нормативам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Показатели воздействия на окружающую среду | Объем сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс.м.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 20 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных программ города Донецка

| № п/п | Источник финан-сирования | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020* |  | 2021* |  | 2022* |  | 2023* |  | 2024* |  | 2025 2026 2027 2028 2029 2030* |
|  |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  | план |  | план |  | план |  | план |  | план |  | план |  | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. Инвестиционная программа газификации Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджет города Донецка | - | - |  | 1580,50 |  |  |  | 1580,50 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Областной бюджет | - | - |  | 10902,60 |  |  |  | 10902,60 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. | Федераль-ный бюджет | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. | Внебюд-жетные источники | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 5898,72 |  |  |  | 5898,72 |  |  |  | 711,52 |  | 18408,83 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Всего | - | - |  |  |  |  |  | 12483,10 |  |  | 5898,72 |  |  |  | 5898,72 |  |  |  | 711,52 |  | 18408,83 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  |  |  |  |  | 12483,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Инвестиционные проекты АО «Донэнерго» Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Бюджет города Донецка | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6. | Областной бюджет | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7. | Федераль-ный бюджет | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 8. | Внебюд-жетные источники | 1828,00 | 1527,00 |  | 12638,00 |  |  | 11366,00 |  | 7988,00 |  |  |  | 7988,00 |  |  |  | - |  |  | 27429,91 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 84000,0 |  |
|  | Всего | 1828,00 | 1527,00 |  | 12638,00 |  |  | 11366,00 |  | 7988,00 |  |  |  | 7988,00 |  |  |  | - |  |  | 27429,91 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 84000,0 |  |
| 3. Мероприятия по проведению капитального ремонта, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Бюджет города Донецка | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  | 6015,99 |  |  |  | 1522,44 |  |  | 9707,22 |  | 6837,98 |  | 6240,71 |  |  |  |  |  |  |  | - 961,5 |  |
| 10. | Областной бюджет | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  | 44445,44 |  |  |  | 10197,69 |  |  | 184055,99 |  | 45761,91 |  | 41761,81 |  |  |  |  |  |  |  | - 37496,0 |  |
| 11. | Федераль-ный бюджет | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Внебюд-жетные источники | - |  | 311,44 |  | 274,99 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 213240,18 42930,6 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
|  | Всего | - |  | 311,44 |  | 274,99 | - |  |  | - |  |  |  | 50461,43 |  |  |  | 11720,13 |  |  |  | 196763,21 | 52599,89 |  | 48002,52 |  |  |  |  |  |  |  | 213240,1 81388,1 |  |

*По данным ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г.Донецке»;АО  «Донэнерго» Тепловые сети информация о плановых инвестиционных вложениях является коммерческой тайной

Приложение 21

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Динамика полезного отпуска водоснабжения

Приложение 22

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Динамика полезного отпуска водоотведения

Приложение 23

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Анализ полезного отпуска(заявлено/утверждено)водоснабжения

Приложение 24

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Анализ полезного отпуска(заявлено/утверждено)водоотведения

Приложение 25

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Донецк» на 2018-2030 годы»

Структура себестоимости водоснабжения и водоотведения за 2024 год

Приложение 26 к программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

# Целевые значения плановых показателей по инвестиционным проектам

| # № # п/п | # Наименование показателя | # Ед.изм. | # Фактические значения | # Утвержденный период | # Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # вт.ч. по годам значения |  |  |
|  |  |  |  |  | # 2018 | # 2019-2025 | # 2026-2030 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | Удельное электропотребление | кВт*ч/чел | # 583 | 583 | 582 | 588 590 591,1 598,2 588,0 590,0 590,0 | 590,0 595,4 598,6 599,5 599,5 |
| # 2. | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | млн. кВт*ч | 69,74 | 69,74 | 72,45 | 74,96 74,85 75,45 75,80 76,63 78,93 79,20 | 79,80 79,95 79,95 79,95 79,95 |
| # 3. | Величина новых присоединяемых нагрузок | МВТ | 0,67 | 0,67 | 0,73 | 2,51 | 0,33 0,42 0,35 0,33 0,33 |
| # 4. | Уровень потерь в сети | % | # 23 | # 23 | 22,1 | 20.9 | 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 |
| # 5. | Коэффиециент потерь в сети | тыс. кВтч/км | # 38 | # 38 | 37,2 | 36,8 | 36,2 35,8 36,7 36,9 36,9 |
| # 6. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством рф об охране окружающей среды | В соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | _ | _ | _ | _ | _ |
| # Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | Удельное газопотребление | м3/чел | 348,20 | 333,80 | 319,40 | 311,20 | 348,20 350,12 365,20 365,20 365,20 |
| # 8. | Общий объем реализации природного газа Абонентам | млн.куб.м | 44,3 | 45,2 | 46,1 | 46,9 44,12 43,80 43,73 43,19 43,11 43,55 | 43,80 43,95 44,0 44,0 44,0 |
| # 9. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 | 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 |
| # 10. | Суммарная установленная мощность ГРС | тыс.кубм/час | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 60 60 60 60 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. | Общий объем реализации тепловой энергии абонентам | тыс. Гкал | 82,773 | 82,773 | 81,322 | 83,366 | 82,773 83,456 83,580 83,560 83,560 |
| # 12. | Величина новых присоединяемых нагрузок | Гкал/ч | 60,79 | 60,79 | 60,79 | 62,20 | 60,79 |
| # 13. | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, в том числе: | кг.у.т./Гкал | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| # 13.1 | Уровень потерь в сети (в % от отпуска) | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| # 13.2 | Коэффициент потерь | Гкал/км | 362,6 | 362,6 | 356,3 | 365,06 | 369,4 |
| # 13.3 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 13.4 | Общий средний износ сетей | % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 65 68 68 68 |
| # 14. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | В соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | _ | _ | _ | _ | _ |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15. | Удельное водопотребление | куб.м./чел. | 40,709 | 41,70841 | 42,271795 | 44,46887 | 40,709 |
| # 16. |  | тыс.м.3 | 1601,000 | 1601,000 | 1602,020 | 1623,66 | 1708,049 |
| # 17. | Уровень потерь в сети | тыс.м.3 | 1038,9 | 1038,9 | 1028,2 | 1017,5 | 1033,1 |
| # 18. | Удельные расходы электроэнергии | кВт.ч/м.3 | 2,38493 | 2,38493 | 2,375636 | 2,366387 | 2,284788 |
| # 19. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | В соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | _ | _ | _ | _ | _ |

Приложение 27 к программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Перечень мероприятий, направленных на развитие системы электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Цель проекта | Всего затраты, тыс. руб.* | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке | Повышение качества и надежности электроснабжения потребителей | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (зона ТП-1453 с установкой разгрузочной КТП 6/0,4кВ в г. Донецке | Повышение качества и надежности электроснабжения потребителей | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего:* |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

*

До момента разработки проектно-сметной документации для строительства многоквартирных домов на территории существующего жилого квартала города Донецка, расположенного по адресу: проспект Челюскинцев, переулок Станционный – переулок Черняховского, финансирование мероприятий:«Реконструкция ВЛ-0,4кВ (зона ТП-1775) в г. Донецке»;«Реконструкция ВЛ-0,4кВ (зона ТП-1453) с установкой разгрузочной КТП 6/0,4кВ в г. Донецке»для обозначенного инвестиционного проекта не предусмотрено.

Приложение 28 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Перечень мероприятий, направленных на развитие системы газоснабжения

| N№ п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Цель проекта | Всего затраты, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Газификация объекта промышленного назначения «Строительство комплекса Фабрика «Рапира» по адресу: Ростовская область, г. Донецк, проспект Ленина, 35Г» | В соответствии с ТУ №00-06-473 от 21.12.2016, максимальный часовой расход газа 893,23 м3/час. Строительство газопровода-ввода до границы земельного участка. | Газификация объекта промышленного назначения | 1994,098 |  |  | 1994,098 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газификация объекта промышленного и коммунально -складскогоназначения, расположенного по адресу: пер. Клубный 6 | В соответствии с ТУ №00-06-608 от 19.05.2017, максимальный часовой расход газа 21,62 м3/час. Строительство газопровода-ввода до границы земельного участка. | Газификация объекта промышленного назначения | 230,349 |  | 230,349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул. Луначарского,Чехо-ва, Фрунзе, Шестой проезд, проезд Чехова | Проектно изыскательские работы в соответствии с ТУ № 00-06-662 от 26.06.2017 | Присоединение новых потребителей | 2632,747 | 2632,747 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул. Луначарского, Чехова, Фрунзе, Шестой проезд, проезд Чехова | В соответствии с ТУ № 00-06-662 от 26.06.2017 Строительство газопровода для газификации жилых домов | Газификация объекта | 7196,280 |  |  | 7196,280 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул. Пограничная | Проектно изыскательские работы в соответствии с ТУ №00-06-587 от 26.05.2017 | Присоединение новых потребителей | 3265,975 | 3265,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Газопровод среднего и низкого давления, ГРПБ для газификации жилых домов в границах ул. Пограничная | В соответствии с ТУ №00-06-587 от 26.05.2017 Строительство газопровода для газификации жилых домов | Газификация объекта | 9218,451 |  |  | 9218,451 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Газификация инкубатора в г. Донецке, Ростовской области, по адресу: ул. Каменская 83. | В соответствии с ТУ №00-06-729 от 21.06.2017, максимальный часовой расход газа 40,8 м3/час. Строительство газопровода-ввода до границы земельного участка | Газификация объекта птицеводства | 481,169 |  | 481,169 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 25019,070 | 5898,720 | 711,52 | 18408,83 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 29 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Перечень мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Цель проекта | Всего затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подключение планировочного района в границах: проспект Мира- улица Челюскинцев, переулок Станционный- переулок Черняховского к тепловым сетям котельной «Стадионная», ул. Краснова,11а | Подключение 10-12 трехэтажных дома общей площадью 8600 кв.м. |  | 27429,91 |  | 27429,91 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 27429,91 |  | 27429,91 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 30 к программе  комплексного

развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Перечень мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Цель проекта | Всего затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей ограниченных улицами Тракторная и Совхозная с переходом через реку «Большая Каменка» |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 10146,50 | 10146,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей ограниченных улицей Советской Армии и переулком Короткий |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 1034,082 в ценах Ι квартала 2012 года |  |  | 1034,08 |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | по улице Пограничная |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 897,981 в ценах Ι квартала 2012 года |  |  |  | 897,98 |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей ограниченных улицами Ростовской и Ковалева |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 815,793 в ценах Ι квартала 2012 года |  |  |  |  | 815,79 |  |  |  |
| 5. | Реконструкция магистрального водовода по улице Юго-Западное шоссе №3 до насосной станции | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ИЛ 09,1 | Доведения уровня потребления питьевой воды до 300 мл/сут. на одного жителя согласно Генерального | 15356,13 |  |  | 15356,10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | плана воды –2,8 города Донецка Ростовской области. Снижение потерь %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция водопровода для подачи воды на объекты промышленного производства промышленного участка города Донецка от 300 м³ резервуара. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 1 | Доведения уровня потребления питьевой воды до 300 мл/сут. на одного жителя согласно Генерального плана города Донецка Снижение потерь воды –2,7 % | 10106,80 |  |  |  | 10106,80 |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция очистных сооружений и строительство | Проект общества с ограниченной отвественностью | Доведение качества сточных вод | 1049090,93 | 524545,47 | 524545,46 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | сетей канализации в городе Донецке Ростовской области производительностью 10000 м³ / сутки, протяженностью напорно — самотечного коллектора 11500 м. | «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 1, Производитель-ностью 10000 м³ / сутки, протяженностью напорно — самотечного коллектора 11500 м. | , сбрасываемых в реку «Большая. Каменка», до рыбохозяйст-венного норматива. Исключение сброса сточных вод на территории Украины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство сооружений водоподготовки производительностью 12 тысячм³/сутки. 3 этап | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 2, производительностью 12 тыс. м³/сутки. | Обеспечение населения города питьевой водой в пределах нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 | 256997,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство очистных сооружений канализации производительностью10 тысячм³/сутки | Проект ООО «Ростовгипро-шахт». | Доведение качества очищенных сточных вод | 535995,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | (инвестиционная площадка № 1). 1 этап | П4630/2-ТК 2, Производитель-ностью 10 тыс. м³/сутки (инвестиционная площадка № 1) | до требования норм НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство насосной станции от микрорайона 3(Q = 8 тыс. м³/сутки). 2 этап | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 2, Q = 8 тыс. м³/сутки | Устойчивоеводоснабже-ние населения города Донецка | 340251,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство водовода от водопровода диаметром 300 мм в районе электроподстанции 220 кв до инвестиционной площадки № 2. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 2 протяженностью, | Создание рабочих мест. Выпуск новой продукции. | 571,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 1375 м, диаметром 110 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство водовода от насосной станции ООО «ДММ» до квартала 16 | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ИЛО, 6, протяженностью 3200 м, диаметром 315 мм. | Устойчивое и качественное водоснабже-ние населения поселков: ЦОФ, Северо-Изваринский. Снижение потерь воды – 1,5 %. | 11475,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство водовода от котельной микрорайона 3, расположенной по улицеСтадионная города Донецка до дома № 5 | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт».П4630/2-ТКР 2, протяженностью 640 м, диаметром 500 мм. | Устойчивое водоснабже-ние населения 2-го микрорайона, 3-го микрорайона, поселков: Верхняя Ореховка, Ново-Ореховка, | 4531,24 | 4531,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | коттеджные поселки 1-4 очереди Снижение потерь воды- 0,7 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Водопровод от проектируемого водовода по улице Стадионная до административного здания шахты«Гундоровская», Внеплощадочные сети | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 2, протяженность- 61,61 м.п. | Устойчивое водоснабже-ние населения города Донецка, проживающего на территории микрорайона 2, микрорайона 3, поселков: Верхняя Ореховка, Ново-Ореховка, коттеджные поселки 1-4 очереди. Снижение потерь воды- | 2029,11 | 2029,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 0,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Водовод от котельной 3-го микрорайона по ул. Стадионная до дома №5, Внеплощадочные сети. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». протяженность- 336,50 м.п. | Снижение потерь воды – 0,1 % | 4818,38 | 4818,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Водовод от проектируемой насосной станции 3-го микрорайона до площадки резервуаров 300 куб.м, Внеплощадочные сети | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». протяженность- 2618,00 м.п. | Снижение потерь воды – 0,7% | 17893,08 | 17893,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Водопровод от проектируемой насосной станции 3-го подъема до улицы Стадионная. Внеплощадочные сети. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». Протяженность- 140,20 м.п. | Устойчивое водоснабже-ние населения города Донецка | 866,64 | 866,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Водовод от улицы Ясная до переулка. | Проект общества с ограниченной | Устойчивое | 1422,92 | 1422,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Трудовые резервы. Внутриквартальные сети | отвественностью «Ростовгипро-шахт». Протяженность – 456,80 м.п. | водоснабже-ние населения города Донецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Водовод от улицы Ясная до переулка Погодина, Внутриквартальные сети. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». протяженность – 408,20 м.п. | Устойчивое водоснабже-ние населения города Донецка | 2055,34 | 2055,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Водовод от улицы Стадионная до переулка Парковый. Внутриквартальные сети. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». протяженность – | Устойчивое водоснабжение населения города Донецка. | 1988,98 | 1988,978 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство напорного канализационного коллектора диаметром 150 мм, протяженностью 1500 м | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт» | Создание рабочих мест | 19195,63 |  |  | 19195,63 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | от КНС до самотечного коллектора экскаваторного завода. | диаметром 150 мм, протяженностью 1500 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Строительство сборного водовода от скважин № 1-5, протяженностью 586 м, диаметром 160 мм и протяженностью 2340 м, диаметром 350 мм. 3 этап | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт»,протяжен-ностью 586 м, диаметром 160 мм и протяженностью 2340 м, диаметром 350 мм. | Снижение потерь питьевой воды -1,5 % | 10275,00 |  | 10275,0 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Строительство водовода, перемычки диаметром 500 мм от ГГВ до ОСВ, протяженностью 4000 м 3 этап | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт», диаметром 500 мм от ГГВ до ОСВ, протяженностью 4000 м. | Улучшение качества питьевой воды до требования СанПин. | 34400,00 |  |  |  | 34400,00 |  |  |  |  |
| 24. | Строительство питьевого водовода диаметром 110 мм к площадке ОСК, протяженностью 2000 м | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». диаметром 110 мм.к площадке ОСК, протяженностью 2000 м. | Создание рабочих мест | 2075,44 |  |  |  |  | 2075,44 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25. | Строительство водовода, протяженностью 500 м от городского водопровода до инвестиционной площадки № 1. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/3 ИОС 7,1, протяженностью 500 м. | Создание рабочих мест | 16994,00 |  |  | 16994,00 |  |  |  |  |  |
| 26. | Строительство водовода от ГГВ до города, протяженностью 5800 м, диаметром 500 мм. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт».Протяжен-ностью 5800 м, диаметром 500 мм. | Создание рабочих мест. Снижение потерь питьевой воды – 7,0 % | 135097,10 |  |  | 135097,10 |  |  |  |  |  |
| 27. | Строительство водопровода от 3-й очереди ГГВ до района бывшего Аэропорта, протяженностью470 м, диаметром 110 мм. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ИЛ 09,1 |  | 867,263 |  |  |  |  | 867,263 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28. | Строительство коллектора очистных сточных вод от ОСК, протяженностью 200 м, диаметром 500 мм. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 1, протяженностью 200 м, диаметром 500 мм. | Создание рабочих мест | 4014,75 |  |  |  |  | 4014,75 |  |  |  |
| 29. | Строительство подводящего коллектора к площадке очистных сооружений, протяженностью 5200 м. | Проект общества с ограниченной отвественностью «Ростовгипро-шахт». П4630/2-ТКР 1, протяженностью 5200 м. | Создание рабочих мест | 40228,92 |  |  |  |  | 40228,90 |  |  |  |
| 30. | Строительство водопроводной сети диаметром 110 мм., по улице Пограничная, протяженностью – 2480 м. | Диаметром 110 мм., протяженностью – 2480 м.. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 2726,415 в ценах Ι квартала 2012 года |  |  |  | 2726,42 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31. | Строительство водопроводных сетей диаметром 63 мм. – 110 мм., ограниченных улицами Тракторная и Совхозная с переходом через реку «Большая Каменка», протяженностью – 11290,00 м. | Диаметром 63 мм. – 110 мм., протяженностью – 11290,00 м. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 11613,250 в ценах Ι квартала 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Строительство водопроводных сетей диаметром 63 мм. – 110 мм., ограниченных улицами Ростовской и Ковалева, протяженностью –2160, 0 м. | Диаметром 63 мм. – 110 мм., протяженностью – 2160, 0 м. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 1453,68 в ценах Ι квартала 2012 года |  |  |  | 1453,68 |  |  |  |  |
| 33. | Строительство водопроводных сетей диаметром – 63 мм. – 110 мм., ограниченных улицей Советской Армии и переулком Короткий – протяженностью - 3000,00 м. | Диаметром – 63 мм. – 110 мм., протяженностью - 3000,00 м. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 3015,02 в ценах Ι квартала 2012 года |  |  |  | 3015,02 |  |  |  |  |
| 34 | Водопроводные линии из полиэтиленовых труб диаметром 110x6,6 мм протяженностью 1810,0 метров, диаметром 63x3,8 мм протяженностью 180,0 метров и диаметром 40x2,4 мм протяженностью 120 метров по улице Александра Кулешова, переулку Покровский, переулку Макаренко, переулку Уютный, улице Изумрудная, улице Измайловская (водоснабжение земельных участков для многодетных семей, участников СВО и их семей) | Диаметром 110x6,6 мм протяженностью 1810,0 метров, диаметром 63x3,8 мм протяженностью 180,0 метров и диаметром 40x2,4 мм протяженностью 120 метров | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 6320,15 |  |  |  |  |  |  |  | 2026,г 6320,15 |
| 35 | Самотечные канализационные линии из хризотилцементных труб диаметром 150 мм протяженностью 2097,45 метров по улице Александра Кулешова, переулку Покровский, переулку Макаренко, переулку Уютный, улице Изумрудная, улице Измайловская (водоотведение земельных участков для многодетных семей, участников СВО и их семей) | Диаметром 150 мм протяженностью 2097,45 метров | Обеспечение населения качественной питьевой водой | 23874,11 |  |  |  |  |  |  |  | 2026г 23874,11 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2568882,25 | 570297,6 | 875642,79 | 992145,49 | 52599,90 | 48002,17 |  |  | 30194,26 |

Приложение 31 к программе  комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Донецк

на 2018-2030 годы»

Распределение итоговых затрат, направленных на обеспечение планируемых мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры

Пиложение32 к программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Прогнозная динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям города Донецка

| № п/п | Тариф на услуги | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Тариф на электроснабжение для ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | Руб./КВт | 3,89 | 4,03 | 3,87 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 5,24 5,90 6,20 6,20 6,20 6,20 |
| 2. | Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры для потребителей до 15 кВт (с НДС) | руб/Ввод | 572,00 | 594,8 | 618,59 | 643,33 | 750,0 | 840,0 | 1114,0 | 1198,77 1282,77 1366,77 1450,77 1534,77 1618,77 |
| 3. | Тариф на теплоснабжение для АО «Донэнерго» - Тепловые сети ДРТС(прогнозМЭР) | Руб./ Гкал | 3120,10 | 3246,10 | 3375,11 | 4635,15 | 4001,1 | 4080,0 | 4100,0 | 4143,78 4215,44 4230,85 4230,85 4230,85 4230,85 |
| 4. | Плата за подключение АО «Донэнерго» - | Тыс.руб./Гкал/ч | Согласно договору на оказание услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети ДРТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тариф на природный газ для населения бытовое потребление ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону в г.Донецке» | Руб./м³ | 6,13 | 6,32 | 6,51 | 7,45 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 9,15 9,45 9,60 9,75 9,75 9,75 |
| 6. | Плата за подключение | Тыс.руб./ввод | Согласно договору на оказание услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Тариф на ХВС МУП «Исток» | Руб./м³ | 54,28 | 56,47 | 58,71 | 80,63 | 82,0 | 82,0 | 83,0 | 84,5 91,5 98,5 98,5 98,5 98,5 |
| 8. | Тариф на подключение | Руб./м³ | Согласно договору на оказание услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тариф на прием, транспортировку и очистку сточных вод МУП «Исток» | Руб./м³ | 18,88 | 19,64 | 20,42 | 28,04 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,43 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 |
| 10. | Тариф на подключение (ставка за подключаемую нагрузку) | Руб./1м³/сут | Согласно договору на оказание услуги |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 33 к программе комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Донецк» на

2018-2030 годы»

Расходы на  оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Прожиточный минимум | руб./мес. | 9784 | 9874 | 9784 | 9784 | 14526 | 16669 | 16669 | 16669 | 16669 | 16669 | 16669 |
| 2. | Предельно высокий уровень доступности коммунальных услуг по Ростовской области | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Предельно высокий уровень доступности коммунальных услуг по Российской Федерации | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Численность населения, получающего меры социальной поддержки | чел. | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 7840 | 7235 | 7235 | 7235 | 7235 | 7235 | 7235 |
| 5. | Выделение лимитов на предоставление мер коммунальным услугам социальной поддержкипо жилищно-коммунальным услугами | млн. руб. | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 80119,2 | 99468,9 | 99468,9 | 99468,9 | 99468,9 | 99468,9 | 99468,9 |
| 6. | Средний размер ежемесячных денежных выплат на предоставление мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам | руб./мес. | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1022 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| 7. | Численность населения, получающего субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | семей | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 3271 | 3271 | 3271 | 3271 | 3271 | 3271 | 3271 |
| 8. | Выделение лимитов на предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе: | млн. руб. | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 61,3 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 8.1 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Областной бюджет |  | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 61,3 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 8.3 | Бюджет города Донецка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Средний размер субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в месяц (на семью | руб./мес. | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 2144,6 | 2144,6 | 2144,6 | 2144,6 | 2144,6 | 2144,6 | 2144,6 |
| 10. | Доля получателей субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в общей численности населения (семей*) | % | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 11. | Доля малоимущих граждан, получателей субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг от общего числа получателей субсидий | % | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |

* Число семей, проживающих в городе  19792